水电应急预案

为了加强学校水电的管理，有效防止水电等安全事故的发生，切实保障师生及校园财产安全，制定本预案。

一、水电安全应急处理

1.值班人员发现险情后，迅速关闭水电阀门，第一时间打救援电话，然后报告领导。

2.维修人员迅速集结，了解水电事故基本情况，迅速进入相应位置开展救援行动。就要处置工作，最大限度的减少损失。

3.救援结束后，具体了解水电事故的基本情况，并形成书面报告上级领导。

4.如遇到复杂情况，不能解决，应马上请专业人员或公司帮忙解决。

5.善后工作：保护事故现场，查明事故原因，调查事故损失，追究事故责任，及时整改存在的问题。

二、停水停电的应急处理

1.如果是市政部门计划停水停电，了解停水停电的原因、时间，第一时间通知下去，让各部门做好应对准备。

2.临时突然停水停电

(1)维修人员第一时间对停水停电原因进行检查，并对原因进行分析，找到解决方案，尽快解决。

(2)及时的做好通知，告知全校。

(3)临时停水：可启用自备井供水，来保障学校临时供水

(4)临时停电：由于我校是单路线，停电后，后勤处要努力保障师生的就餐、开水的正常供应。